## 停电计划
停电计划年月 | 停电计划标题 | 当前EXCEL格式务必不要改动
2023-07-01 | 2023年7月份停电计划
工程账号 | 项目名称 | 项目类型 | 变电站/线路名称 | 停役设备 | 停役时间 | 复役时间 | 主要工作内容 | 施工班组
变电检修 | 变电检修 | 检修 | 虹鹿站//都庄站 | 虹鹿站:1号主变,中鹿7668线路避雷器,中鹿7668开关,1号主变10千伏开关,1号主变10千伏中性点接地电阻,10千伏一段压变,10千伏一段避雷器//都庄站:10千伏一/二分段开关 | 2023-05-04 | 2023-05-04 | 虹鹿站:1号主变及有载C(中鹿7668),中鹿7668线路避雷器C,中鹿7668开关C,1号主变10千伏开关C,1号主变10千伏中性点接地电阻C,10千伏一段压变/避雷器C//都庄站:10千伏一/二分段开关C | 检修/继保/电试